## 7étapesNiv1-Unite-Eq XX
| Métrologie - 7 étapes pour garantir le fonctionnement des équipements de mesure, des étalons et des méthodes Unité : XXX Laboratoire : XXXX | [8 empty] | Mise à jour : | XX/XX/XXXX
Etape | Etape | Action | Référent métrologie d'unité | Groupe métrologie d'unité | Référent équipement /laboratoire/méthode | Utilisateur | Référent qualité d'unité | Directeur d'unité | Livrables (des trames sont disponibles sur le nextcloud m3-documentation) | Réalisé ? | Commentaires
0. acteurs du SMM | Identifier et définir le rôle et responsabilités des acteurs dans le SMM | nommer un RMU | [5 empty] | x (décide) | .lettre de mission du RMU | Oui
|  | constituer un groupe métrologie, si pertinent | x (propose) |  |  |  |  | x (décide) | .lettre de mission du groupe métrologie d'unité, si pertinent
|  | définir les modalités organisationnelles et de fonctionnement de la démarche métrologique | x (propose) | x |  |  | x (propose) | x (décide) | .organisation et fonctionnement de la démarche métrologique
1. Inventaire | 1ère étape : réaliser l'inventaire du parc d'équipements, des méthodes et des étalons | Recenser les équipements/instruments de mesure et d'analyse, et les localiser | x (coordonne) | x | x | x |  |  | .Inventaire des équipements/instruments de mesure et d'analyse | En cours
|  | Identifier les équipements/instruments de mesure (codification unique) | [6 empty] | .Inventaire complété de l'identification .règles d'identification préalablement définies
|  | Définir un responsable pour chaque équipement/instrument de mesure et d'analyse | [6 empty] | .Inventaire complété du nom des responsables
|  | Pour chaque matériel, constituer le dossier équipement/ instrument de mesure et d'analyse avec les documents associés utiles : cahier des charges, devis, bon de commande, documents fournisseurs, fiche signalétique, instruction d'utilisation, fiche de vie ou de suivi (interventions, utilisation), contrat de maintenance/entretien, garantie, feuille d'intervention, certificat d'étalonnage, constat de vérification, cartes de contrôle... | [6 empty] | .Dossier équipement/instrument de mesure et d'analyse (1 dossier par équipement)
| 1ère étape : réaliser l'inventaire du parc d'équipement, des méthodes et des étalons | Recenser les méthodes et les identifier | x (coordonne) | x | x | x |  |  | Inventaire des méthodes, complété de l'identification | Oui
| 1ère étape : réaliser l'inventaire du parc d'équipement, des méthodes et des étalons | Pour chaque méthode, constituer le dossier méthode avec les documents associés utiles (MO, dossier de validation de méthode, caractéristiques, contrôle qualité, carte de contrôle,…) | [6 empty] | .Dossier méthode (1 par méthode)
| 1ère étape : réaliser l'inventaire du parc d'équipement, des méthodes et des étalons | Recenser les étalons et matériaux de référence certifiés : grandeur, caractéristiques, plage d'utilisation, résolution, incertitudes, date du dernier étalonnage…, et les identifier | x (coordonne) | x | x |  |  |  | Inventaire des étalons, complété de l'identification | Oui
| 1ère étape : réaliser l'inventaire du parc d'équipement, des méthodes et des étalons | Constituer le dossier étalon et matériaux de référence certifiés avec les documents associés utiles : cahier des charges, devis, bon de commande, documents fournisseurs, fiche signalétique, instruction d'utilisation, fiche de vie ou de suivi (interventions, utilisation), garantie, certificat d'étalonnage (étalon), certificat d'analyse (MRC), constat de vérification, cartes de contrôle...) | [6 empty] | .Dossier étalon et MRC
| 1ère étape : réaliser l'inventaire du parc d'équipement, des méthodes et des étalons | Mettre à jour les inventaires équipements, méthodes et étalons | x (coordonne) | x (met à jour) | x (met à jour) | x (met à jour) |  |  | .Inventaires actualisés régulièrement | Non
2. criticité | 2ème étape : identifier les équipements/ instruments de mesure critiques* et définir le suivi à mettre en place * qui ont impact sur le résultat de mesure ET/OU qui sont très utilisés et uniques, par exemple : balance, capteur, spectrophotomètre, thermocycleur, q-PCR, CL-SM, thermomètre, appareil MilliQ, pièce réfrigérée… | Identifier les équipements critiques | x (coordonne) | x | x |  |  |  | Inventaire des équipements/ instruments de mesure critiques | A vérifier
|  | Définir le type de suivi des équipements critiques (étalonnage, vérification, surveillance avec carte de contrôle, maintenance préventive, contrôle réglementaire) et périodicité | x (coordonne) | x | x |  |  |  | Inventaire complété avec le type de suivi à réaliser, si réalisé en interne/externe, la périodicité et l'EMT | A vérifier
|  | Définir l'erreur maximale tolérée et la plage d'utilisation des équipements critiques | x (coordonne) | x | x |  |  |  |  | A vérifier
|  | Choisir si le suivi des équipements critiques est réalisé en interne ou en externe (en fonction des ressources matérielles, compétences et temps) | x (coordonne) | x | x |  |  |  |  | A vérifier
|  | Mettre à jour la liste des équipements critiques (achats, réformes d'équipements) | x (coordonne) | x (met à jour) | x (met à jour) |  |  |  | .Inventaire actualisé régulièrement | A vérifier
3. planifier | 3ème étape : établir le plan d'action de la démarche métrologique | Lister les actions à mettre en place | x (coordonne) | x | x |  |  |  | Plan d'action métrologie (à intégrer au plan d'actions général qualité de l'unité) | A vérifier
|  | Prioriser les actions | x (coordonne) | x | x |  |  | x |  | A vérifier
|  | Suivre et mettre à jour le plan d'actions | x (met à jour) |  |  |  | x (met à jour) |  |  | A vérifier
4. agir | 4ème étape : mettre en place le suivi métrologique des équipements/ instruments de mesure et d'analyse | Acheter des étalons/ MRC, si besoin (penser à la mutualisation au niveau du centre) | x | x | x |  |  | x | Cahier des charges | A vérifier
|  | Mettre en service les nouveaux étalons/ MRC (inventaire identification, fiche de vie, certificat d'étalonnage) | x | [5 empty] | Inventaire des étalons/ MRC, fiche de vie, cartes de contrôle | A vérifier
|  | Le cas échéant, organiser la sous-traitance pour les équipements et les étalons (exprimer vos besoins, demande de devis, choix du prestataire) | x | x | x |  |  |  | Cahier des charges sous traitance | A vérifier
|  | Identifier les documents nécessaires au suivi et les créer selon le besoin (fiche de vie ou cahier de suivi, instructions, trames de suivi) | x | x | x |  | x |  | Dossier équipement et étalon/MRC : fiche de vie, instructions d'étalonnage, de vérification, de maintenance, trame de certificat d'étalonnage, de constat de vérification, de carte de contrôle | A vérifier
|  | Former les utilisateurs au suivi métrologique | x | x | x | x |  |  | Tableau de suivi des compétences (Attestation d'aptitude) | A vérifier
|  | Planifier le suivi des équipements et étalons | x | x | x |  |  |  | Planning de suivi métrologique (par ex, planning annuel pour les équipements/ instruments de mesure; planning pluriannuel pour les étalons) | A vérifier
5. suivre | 5ème étape : réaliser le suivi des systèmes de mesures (équipements/ instruments de mesure et méthodes d'analyse) | Réaliser les opérations métrologiques (étalonnage, vérification, surveillance, maintenance préventive) | x (coordonne) | x | x | x |  |  | Dossier équipement mis à jour : certificat d'étalonnage, constat de vérification, carte de contrôle, fiche de vie | A vérifier
|  | Compléter les documents de suivi | x (valide) | x | x | x |  |  |  | A vérifier
|  | Si prestation externe, vérifier la qualité de la prestation et des documents fournis | x | x | x |  |  |  | Dossier équipement mis à jour : certificat d'étalonnage, constat de vérification, rapport de contrôle ou de maintenance | A vérifier
|  | Mettre à jour le planning de suivi métrologique | x (met à jour) | [5 empty] | Planning de suivi métrologique des équipements/ instruments de mesure ou d'analyse mis à jour | A vérifier
|  | Analyser la périodicité | x (met à jour) | [6 empty] | A vérifier
6. suivre les étalons et systèmes d'étalonnage | 6ème étape : réaliser le suivi des étalons | Réaliser le raccordement en interne | x (coordonne) | x | x |  |  |  | Dossier étalon mis à jour : certificat d'étalonnage, fiche de vie, cartes de contrôle | A vérifier
|  | Compléter les documents de suivi | x (valide) | x | x |  |  |  |  | A vérifier
|  | Si prestation externe, vérifier la qualité de la prestation et des documents fournis | x | x | x |  |  |  | Dossier étalon mis à jour : certificat d'étalonnage, constat de vérification | A vérifier
|  | Mettre à jour le planning de suivi métrologique | x (met à jour) | [5 empty] | Planning de suivi métrologique des étalons mis à jour | A vérifier
|  | Analyser la périodicité | x (met à jour) | [6 empty] | A vérifier
7. améliorer | 7ème étape : maîtriser la fonction métrologie par l'amélioration continue | Réaliser un bilan annuel par rapport au plan d'action métrologie | x (coordonne) | x |  |  |  |  | Bilan de la démarche métrologique, Année N | A vérifier
|  | Analyser les dysfonctionnements, lister les actions à mettre en place et les prioriser | x (coordonne) | x |  |  | x | x (décide) | Plan d'actions de la démarche métrologique, Année N+1 | A vérifier
|  | Communiquer sur le bilan de la démarche métrologique et les actions à entreprendre (aux agents), intégré au système qualité global de l'unité | x |  |  |  | x | x | Revue annuelle | A vérifier
|  | Réaliser une veille en métrologie générale (formation, information, participation à l'animation M³ de centre et de département) | x (met à jour) | x | x |  |  |  |  | A vérifier

## Synoptique methodologie
| Ce qu'on fait ? | Comment ? | Quel livrable ?
ETAPE 0 | Identifier | définir le rôle de chaque acteur dans le SMM
acteurs
ETAPE 1 | Recenser | Identifier | Mettre à jour
| équipements, étalons, méthodes | matériel (équipement-matériel) | Listes documentaires (dossier matériel, ...)
responsable du matériel
ETAPE 2 | Identifier | Définir type de suivi (interne externe) et EMT
instruments critiques
ETAPE 3 | Etablir le plan action | Lister et prioriser les étapes | Mettre à jour
| métrologique |  | Plan action métrologie
intégré dans le plan d'action qualité Unites/Centre
ETAPE 4 | Mettre en place | Achat étalons et mise en service | Etablir
| le suivi métrologique |  | Planning suivi métrologique
étalons
ETAPE 5 | Réaliser suivi système de mesure | Réalisation opérations métrologiques | Mettre à jour
| équipement |  | Dossiers matériels
Planning suivi métrologique
ETAPE 6 | Réaliser suivi système de mesure | Réalisation opérations métrologiques
étalons
ETAPE 7 | Amélioration continue | Bilan | Communiquer - Information pour le collectif
|  | Analyse des dysfonctionnements | Réunion annuelle
Actions à mettre en place et à prioriser
Veille normative
Plan action métrologie et planning revu
ETAPE 8 | Validation de méthodes | Estimation incertitude méthode | Fichier de validation de méthode